## Sheet1
Point | Duration(s) | Total points | Si29_CPS | Si29_CPS_Int2SE | IntStdWv | Li_ppm_m7 | Li_ppm_m7_Int2SE | Li_ppm_m7_LOD | Be_ppm_m9 | Be_ppm_m9_Int2SE | Be_ppm_m9_LOD | B_ppm_m11 | B_ppm_m11_Int2SE | B_ppm_m11_LOD | Na_ppm_m23 | Na_ppm_m23_Int2SE | Na_ppm_m23_LOD | Al_ppm_m27 | Al_ppm_m27_Int2SE | Al_ppm_m27_LOD | P_ppm_m31 | P_ppm_m31_Int2SE | P_ppm_m31_LOD | K_ppm_m39 | K_ppm_m39_Int2SE | K_ppm_m39_LOD | Ca_ppm_m44 | Ca_ppm_m44_Int2SE | Ca_ppm_m44_LOD | Ti_ppm_m47 | Ti_ppm_m47_Int2SE | Ti_ppm_m47_LOD | Mn_ppm_m55 | Mn_ppm_m55_Int2SE | Mn_ppm_m55_LOD | Fe_ppm_m57 | Fe_ppm_m57_Int2SE | Fe_ppm_m57_LOD | Ge_ppm_m72 | Ge_ppm_m72_Int2SE | Ge_ppm_m72_LOD | Rb_ppm_m85 | Rb_ppm_m85_Int2SE | Rb_ppm_m85_LOD | Sr_ppm_m88 | Sr_ppm_m88_Int2SE | Sr_ppm_m88_LOD | Nb_ppm_m93 | Nb_ppm_m93_Int2SE | Nb_ppm_m93_LOD | Sn_ppm_m118 | Sn_ppm_m118_Int2SE | Sn_ppm_m118_LOD | Cs_ppm_m133 | Cs_ppm_m133_Int2SE | Cs_ppm_m133_LOD | Ta_ppm_m181 | Ta_ppm_m181_Int2SE | Ta_ppm_m181_LOD | W_ppm_m182 | W_ppm_m182_Int2SE | W_ppm_m182_LOD | Pb_ppm_m204 | Pb_ppm_m204_Int2SE | Pb_ppm_m204_LOD | Pb_ppm_m206 | Pb_ppm_m206_Int2SE | Pb_ppm_m206_LOD | Pb_ppm_m207 | Pb_ppm_m207_Int2SE | Pb_ppm_m207_LOD | Pb_ppm_m208 | Pb_ppm_m208_Int2SE | Pb_ppm_m208_LOD
G_BHVO2G_1 | 30.203 | 102 | 2809000 | 71000 | 23 | Below LOD | Below LOD | 83 | Below LOD | Below LOD | 2.2 | 21.3 | 6 | 13 | 16880 | 170 | 4.6 | 71160 | 700 | 2.9 | 974 | 19 | 30 | 4429 | 42 | 4.3 | 73600 | 1000 | 79 | 13970 | 180 | 1.6 | 1240 | 14 | 0.8 | 63340 | 760 | 14 | 2.7 | 0.23 | 0.32 | 9.25 | 0.19 | 0.15 | 361.9 | 5.1 | 0.015 | 13.18 | 0.21 | 0.032 | 2 | 0.11 | 0.11 | 0.091 | 0.018 | 0.048 | 0.892 | 0.033 | 0.00058 | 0.218 | 0.028 | 0.0025 | 3.92 | 0.75 | 0.88 | 1.91 | 0.11 | 0.026 | 1.81 | 0.11 | 0.023 | 1.708 | 0.074 | 0.016
G_BHVO2G_2 | 30.484 | 103 | 3022000 | 61000 | 23 | Below LOD | Below LOD | 92 | Below LOD | Below LOD | 2.6 | 21.1 | 5.3 | 16 | 16900 | 120 | 4 | 72950 | 740 | 2.7 | 1013 | 14 | 28 | 4436 | 38 | 3.9 | 75420 | 810 | 78 | 14110 | 170 | 1.5 | 1245 | 13 | 0.78 | 64460 | 680 | 14 | 2.43 | 0.19 | 0.33 | 9.43 | 0.17 | 0.16 | 369.1 | 4.7 | 0.012 | 13.21 | 0.22 | 0.031 | 1.87 | 0.1 | 0.1 | 0.117 | 0.02 | 0.048 | 0.927 | 0.026 | 0.00056 | 0.217 | 0.034 | 0.0024 | 4.25 | 0.99 | 1.3 | 1.762 | 0.095 | 0.018 | 1.695 | 0.085 | 0.037 | 1.716 | 0.07 | 0.013
G_BHVO2G_3 | 30.329 | 102 | 3282000 | 61000 | 23 | Below LOD | Below LOD | 87 | Below LOD | Below LOD | 2.7 | 12.9 | 4.7 | 10 | 16530 | 140 | 3.5 | 71690 | 800 | 2.5 | 989 | 15 | 25 | 4269 | 45 | 3.7 | 75200 | 980 | 73 | 14030 | 190 | 1.4 | 1235 | 17 | 0.73 | 66280 | 730 | 14 | 2.42 | 0.18 | 0.37 | 9.15 | 0.18 | 0.15 | 365.9 | 4.9 | 0.018 | 13.62 | 0.23 | 0.036 | 1.686 | 0.096 | 0.098 | 0.088 | 0.016 | 0.04 | 0.928 | 0.029 | 0.00051 | 0.23 | 0.027 | 0.0021 | 3.62 | 0.95 | 1.5 | 1.739 | 0.088 | 0.02 | 1.688 | 0.091 | 0.028 | 1.668 | 0.057 | 0.015
G_BHVO2G_4 | 30.094 | 101 | 3313000 | 54000 | 23 | Below LOD | Below LOD | 100 | Below LOD | Below LOD | 3.1 | 17.7 | 5.6 | 14 | 16410 | 180 | 3.7 | 70800 | 690 | 2.6 | 953 | 13 | 27 | 4258 | 43 | 4 | 73440 | 840 | 79 | 13800 | 160 | 1.7 | 1232 | 15 | 0.81 | 67110 | 880 | 16 | 2.38 | 0.2 | 0.38 | 9.02 | 0.16 | 0.16 | 358.6 | 4.7 | 0.013 | 13.59 | 0.23 | 0.039 | 1.739 | 0.083 | 0.12 | 0.09 | 0.014 | 0.047 | 0.928 | 0.032 | 0.0005 | 0.221 | 0.025 | 0.016 | 2.7 | 1.2 | 1.4 | 1.754 | 0.089 | 0.023 | 1.655 | 0.088 | 0.031 | 1.652 | 0.062 | 0.011
G_BHVO2G_5 | 30.109 | 101 | 3149000 | 51000 | 23 | Below LOD | Below LOD | 120 | Below LOD | Below LOD | 3.6 | Below LOD | Below LOD | 13 | 16380 | 170 | 3.9 | 71280 | 710 | 2.8 | 1000 | 17 | 29 | 4290 | 49 | 4.4 | 74860 | 920 | 87 | 13900 | 190 | 1.8 | 1245 | 14 | 0.9 | 67880 | 840 | 18 | 2.46 | 0.17 | 0.38 | 9.15 | 0.17 | 0.18 | 362.4 | 4.4 | 0.02 | 13.68 | 0.19 | 0.039 | 1.8 | 0.1 | 0.12 | 0.081 | 0.017 | 0.047 | 0.919 | 0.032 | 0.00053 | 0.201 | 0.026 | 0.02 | 4.7 | 1.2 | 1.9 | 1.838 | 0.091 | 0.041 | 1.58 | 0.091 | 0.0031 | 1.674 | 0.068 | 0.022
G_BHVO2G_6 | 30.094 | 101 | 3024000 | 47000 | 23 | Below LOD | Below LOD | 110 | Below LOD | Below LOD | 4.1 | Below LOD | Below LOD | 15 | 16370 | 200 | 3.9 | 71480 | 810 | 2.7 | 982 | 14 | 29 | 4281 | 52 | 4.4 | 74600 | 1100 | 89 | 13910 | 210 | 1.8 | 1250 | 20 | 0.92 | 68280 | 940 | 18 | 2.55 | 0.2 | 0.41 | 9.18 | 0.19 | 0.17 | 357.9 | 5.1 | 0.018 | 13.71 | 0.23 | 0.036 | 1.844 | 0.095 | 0.13 | 0.12 | 0.019 | 0.048 | 0.929 | 0.028 | 0.00054 | 0.193 | 0.027 | 0.0023 | 5.9 | 1.3 | 2 | 1.805 | 0.085 | 0.028 | 1.71 | 0.1 | 0.033 | 1.636 | 0.073 | 0.016
G_BHVO2G_7 | 30.407 | 102 | 3048000 | 45000 | 23 | Below LOD | Below LOD | 120 | Below LOD | Below LOD | 4.3 | 12.8 | 5.1 | 11 | 16410 | 140 | 3.6 | 70620 | 620 | 2.5 | 991 | 17 | 26 | 4315 | 50 | 4.1 | 74900 | 940 | 83 | 13970 | 180 | 1.7 | 1257 | 17 | 0.86 | 68230 | 870 | 17 | 2.53 | 0.18 | 0.37 | 9.2 | 0.19 | 0.16 | 360.5 | 4.3 | 0.017 | 13.72 | 0.19 | 0.037 | 1.733 | 0.093 | 0.11 | 0.096 | 0.019 | 0.043 | 0.933 | 0.032 | 0.00053 | 0.182 | 0.027 | 0.01 | 3.8 | 1.2 | 1.8 | 1.73 | 0.12 | 0.033 | 1.603 | 0.09 | 0.02 | 1.689 | 0.066 | 0.014
G_BHVO2G_8 | 30.266 | 102 | 2964000 | 37000 | 23 | Below LOD | Below LOD | 110 | Below LOD | Below LOD | 4.6 | 17.4 | 6 | 12 | 16430 | 150 | 3.7 | 71230 | 650 | 2.5 | 985 | 15 | 26 | 4340 | 44 | 4.3 | 75900 | 900 | 86 | 14230 | 150 | 1.7 | 1259 | 14 | 0.9 | 68520 | 740 | 18 | 2.73 | 0.2 | 0.4 | 9.14 | 0.17 | 0.17 | 358.8 | 3.8 | 0.019 | 13.86 | 0.18 | 0.039 | 1.68 | 0.1 | 0.11 | 0.077 | 0.018 | 0.044 | 0.951 | 0.033 | 0.00054 | 0.189 | 0.021 | 0.0023 | 5.1 | 1.1 | 1.8 | 1.818 | 0.097 | 0.031 | 1.663 | 0.097 | 0.0033 | 1.678 | 0.076 | 0.017
G_BHVO2G_9 | 30.047 | 101 | 3086000 | 52000 | 23 | Below LOD | Below LOD | 170 | Below LOD | Below LOD | 4.7 | Below LOD | Below LOD | 14 | 16210 | 160 | 3.9 | 70580 | 630 | 2.7 | 996 | 16 | 28 | 4236 | 38 | 4.6 | 75420 | 740 | 92 | 14250 | 170 | 1.9 | 1255 | 13 | 0.97 | 69040 | 840 | 19 | 2.27 | 0.22 | 0.41 | 8.88 | 0.18 | 0.17 | 358.4 | 3.8 | 0.018 | 13.84 | 0.21 | 0.043 | 1.72 | 0.1 | 0.12 | 0.091 | 0.017 | 0.043 | 0.914 | 0.03 | 0.00052 | 0.215 | 0.029 | 0.0023 | 4.3 | 1.3 | 2 | 1.767 | 0.086 | 0.026 | 1.641 | 0.088 | 0.034 | 1.594 | 0.064 | 0.015
G_BHVO2G Avg | [7 empty] | 110.2222 |  |  | 3.5444 | 17.2 | 5.45 | 13.1111 | 16502.2222 | 158.8889 | 3.8667 | 71310 | 705.5556 | 2.6556 | 987 | 15.5556 | 27.5556 | 4317.1111 | 44.5556 | 4.1889 | 74815.5556 | 914.4444 | 82.8889 | 14018.8889 | 177.7778 | 1.6778 | 1246.4444 | 15.2222 | 0.85222 | 67015.5556 | 808.8889 | 16.4444 | 2.4967 | 0.19667 | 0.37444 | 9.1556 | 0.17778 | 0.16333 | 361.5 | 4.5333 | 0.016667 | 13.6011 | 0.21 | 0.036889 | 1.7858 | 0.097444 | 0.11311 | 0.094556 | 0.017556 | 0.045333 | 0.92456 | 0.030556 | 0.00053444 | 0.20733 | 0.027111 | 0.0066556 | 4.2544 | 1.11 | 1.62 | 1.7914 | 0.095667 | 0.027333 | 1.6717 | 0.093333 | 0.0236 | 1.6683 | 0.067778 | 0.015444
G_BHVO2G Accepted | [5 empty] | 4.4 |  |  | 1.3 |  |  | - |  |  | 17806 |  |  | 71971 |  |  | 1266 |  |  | 4270 |  |  | 81430 |  |  | 16726 |  |  | 1317 |  |  | 87835 |  |  | 1.6 |  |  | 9.2 |  |  | 396 |  |  | 18.3 |  |  | 2.6 |  |  | 0.1 |  |  | 1.15 |  |  | 0.23 |  |  | 1.7 |  |  | 1.7 |  |  | 1.7 |  |  | 1.7
G_NIST612_1 | 30.422 | 103 | 6370000 | 110000 | 33.6 | 166 | 27 | 51 | 96 | 15 | 1.4 | 74.9 | 9.7 | 8.1 | 98370 | 530 | 2.9 | 11094 | 56 | 1.8 | 46.9 | 7.3 | 19 | 60.5 | 1.4 | 2.7 | 84950 | 710 | 50 | 46.7 | 1.3 | 0.99 | 40.31 | 0.49 | 0.5 | 113.1 | 4.4 | 8.8 | 36.92 | 0.5 | 0.2 | 30.51 | 0.31 | 0.093 | 77.38 | 0.64 | 0.0094 | 32.78 | 0.24 | 0.02 | 34.17 | 0.33 | 0.069 | 39.11 | 0.29 | 0.03 | 37.45 | 0.31 | 0.00036 | 37.41 | 0.41 | 0.0016 | 40 | 1.6 | 0.55 | 37.67 | 0.52 | 0.017 | 37.54 | 0.58 | 0.015 | 36.51 | 0.4 | 0.0097
G_NIST612_2 | 30.438 | 103 | 7210000 | 150000 | 33.6 | Below LOD | Below LOD | 51 | 29.4 | 7.4 | 1.5 | 45.2 | 5.9 | 8.8 | 101780 | 580 | 2.2 | 11485 | 59 | 1.5 | 30.6 | 6.6 | 16 | 59.2 | 1.1 | 2.2 | 84780 | 670 | 44 | 43.1 | 1.3 | 0.85 | 40.95 | 0.45 | 0.44 | 99.9 | 3.4 | 8 | 35.01 | 0.55 | 0.19 | 30.73 | 0.31 | 0.088 | 78.28 | 0.7 | 0.0066 | 32.79 | 0.26 | 0.017 | 33.86 | 0.4 | 0.058 | 39.14 | 0.37 | 0.027 | 37.13 | 0.37 | 0.00034 | 36.35 | 0.41 | 0.0014 | 36.9 | 1.5 | 0.72 | 35.37 | 0.49 | 0.011 | 36.59 | 0.5 | 0.021 | 35.7 | 0.42 | 0.0076
G_NIST612_3 | 30.64 | 103 | 6850000 | 130000 | 33.6 | Below LOD | Below LOD | 56 | 19.7 | 6.3 | 1.9 | 43.8 | 6.2 | 6.6 | 100660 | 610 | 2.3 | 11287 | 66 | 1.6 | 19 | 5.5 | 17 | 59.8 | 1.1 | 2.4 | 85360 | 720 | 48 | 44.7 | 1.1 | 0.94 | 40.92 | 0.54 | 0.48 | 94.7 | 3.2 | 9 | 35.65 | 0.57 | 0.24 | 30.89 | 0.31 | 0.098 | 77.55 | 0.67 | 0.012 | 33.04 | 0.31 | 0.023 | 34.21 | 0.38 | 0.064 | 39.55 | 0.34 | 0.026 | 37.63 | 0.33 | 0.00035 | 36.76 | 0.47 | 0.0015 | 39.6 | 1.6 | 1 | 36.39 | 0.51 | 0.013 | 36.47 | 0.53 | 0.018 | 35.69 | 0.42 | 0.0098
G_NIST612_4 | 30.297 | 103 | 6600000 | 150000 | 33.6 | Below LOD | Below LOD | 67 | 33.8 | 9.6 | 2.2 | 47.5 | 7 | 9.3 | 100550 | 650 | 2.5 | 11357 | 66 | 1.8 | 36.9 | 6.8 | 19 | 68.9 | 1.7 | 2.7 | 84470 | 820 | 54 | 42 | 1.4 | 1.1 | 40.3 | 0.59 | 0.55 | 87.9 | 3.7 | 11 | 35.61 | 0.6 | 0.26 | 30.4 | 0.36 | 0.11 | 76.56 | 0.8 | 0.0087 | 33.37 | 0.34 | 0.026 | 33.75 | 0.42 | 0.081 | 39.19 | 0.36 | 0.032 | 37.21 | 0.4 | 0.00036 | 36.64 | 0.54 | 0.011 | 40.3 | 1.4 | 0.96 | 36.5 | 0.58 | 0.016 | 36.18 | 0.58 | 0.021 | 35.71 | 0.48 | 0.0073
G_NIST612_5 | 30.172 | 101 | 6350000 | 140000 | 33.6 | Below LOD | Below LOD | 75 | 26.1 | 8.8 | 2.6 | 44.9 | 7.4 | 8.7 | 101470 | 710 | 2.5 | 11299 | 66 | 1.8 | 38.5 | 6.3 | 19 | 61.5 | 1.2 | 2.9 | 84850 | 800 | 57 | 42.8 | 1.2 | 1.1 | 40.57 | 0.54 | 0.59 | 89.9 | 3.8 | 11 | 35.97 | 0.63 | 0.25 | 30.54 | 0.35 | 0.12 | 76.44 | 0.74 | 0.013 | 33.37 | 0.32 | 0.026 | 33.96 | 0.48 | 0.078 | 39.37 | 0.34 | 0.031 | 37.4 | 0.37 | 0.00038 | 37.05 | 0.44 | 0.013 | 43.2 | 1.5 | 1.2 | 37.28 | 0.55 | 0.027 | 36.65 | 0.55 | 0.0022 | 35.92 | 0.41 | 0.014
G_NIST612_6 | 30.109 | 102 | 6230000 | 140000 | 33.6 | Below LOD | Below LOD | 77 | 34 | 11 | 2.9 | 46.2 | 8 | 9.9 | 101220 | 810 | 2.6 | 11163 | 76 | 1.9 | 45 | 6.3 | 20 | 61.5 | 1.2 | 3 | 84250 | 810 | 61 | 41.6 | 1.3 | 1.2 | 39.85 | 0.52 | 0.63 | 88.7 | 3.8 | 12 | 35.65 | 0.7 | 0.28 | 30.39 | 0.34 | 0.12 | 75.49 | 0.81 | 0.013 | 32.83 | 0.32 | 0.025 | 33.69 | 0.4 | 0.092 | 39.31 | 0.37 | 0.032 | 36.37 | 0.38 | 0.00038 | 36.76 | 0.46 | 0.0016 | 41.9 | 1.8 | 1.4 | 36.93 | 0.62 | 0.019 | 36.78 | 0.58 | 0.023 | 36.09 | 0.48 | 0.011
G_NIST612_7 | 30.36 | 102 | 6070000 | 130000 | 33.6 | Below LOD | Below LOD | 85 | 29 | 10 | 3.1 | 42.9 | 8.8 | 7.7 | 101250 | 770 | 2.5 | 11202 | 64 | 1.8 | 29.9 | 4.9 | 18 | 60.4 | 1 | 2.9 | 84350 | 720 | 58 | 40.4 | 1.2 | 1.2 | 40.57 | 0.49 | 0.6 | 86.2 | 4 | 12 | 36.14 | 0.64 | 0.26 | 30.54 | 0.33 | 0.11 | 76.05 | 0.72 | 0.012 | 32.76 | 0.31 | 0.026 | 34.1 | 0.4 | 0.079 | 39.37 | 0.34 | 0.03 | 36.48 | 0.35 | 0.00039 | 36.98 | 0.45 | 0.0074 | 42 | 1.5 | 1.3 | 36.8 | 0.52 | 0.023 | 36.94 | 0.53 | 0.014 | 36.24 | 0.43 | 0.0098
G_NIST612_8 | 30.281 | 103 | 6010000 | 130000 | 33.6 | Below LOD | Below LOD | 78 | 33 | 12 | 3.3 | 45.8 | 8.4 | 8.6 | 101370 | 620 | 2.7 | 11072 | 62 | 1.8 | 40.3 | 5.2 | 19 | 61.2 | 1.3 | 3.1 | 84010 | 640 | 63 | 41.6 | 1.2 | 1.3 | 40.23 | 0.48 | 0.66 | 86 | 4 | 13 | 36.48 | 0.54 | 0.29 | 30.74 | 0.31 | 0.12 | 74.96 | 0.63 | 0.014 | 33.28 | 0.3 | 0.028 | 34.11 | 0.39 | 0.084 | 39.05 | 0.31 | 0.032 | 35.93 | 0.34 | 0.00038 | 36.83 | 0.41 | 0.0016 | 42.8 | 1.6 | 1.3 | 36.41 | 0.5 | 0.022 | 37.14 | 0.5 | 0.0023 | 36.37 | 0.4 | 0.012
G_NIST612_9 | 30.109 | 102 | 5940000 | 130000 | 33.6 | Below LOD | Below LOD | 120 | 23 | 10 | 3.5 | 50.2 | 8.5 | 9.7 | 101240 | 650 | 2.7 | 11158 | 67 | 1.9 | 35.5 | 5.1 | 19 | 60.9 | 1.2 | 3.2 | 84100 | 650 | 65 | 43 | 1.2 | 1.4 | 40.3 | 0.44 | 0.68 | 87.1 | 4.3 | 13 | 36.67 | 0.57 | 0.29 | 30.69 | 0.38 | 0.12 | 75.46 | 0.6 | 0.013 | 33.23 | 0.3 | 0.03 | 33.67 | 0.41 | 0.082 | 39.06 | 0.35 | 0.03 | 36.19 | 0.32 | 0.00039 | 36.91 | 0.45 | 0.0017 | 44 | 1.6 | 1.4 | 36.37 | 0.5 | 0.019 | 36.93 | 0.5 | 0.024 | 36.1 | 0.44 | 0.011
G_NIST612 Avg | [7 empty] | 73.3333 | 36 |  | 2.4889 | 49.0444 | 7.7667 | 8.6 | 100878.8889 | 658.8889 | 2.5444 | 11235.2222 | 64.6667 | 1.7667 | 35.8444 | 6 | 18.4444 | 61.5444 | 1.2444 | 2.7889 | 84568.8889 | 726.6667 | 55.5556 | 42.8778 | 1.2444 | 1.12 | 40.4444 | 0.50444 | 0.57 | 92.6111 | 3.8444 | 10.8667 | 36.0111 | 0.58889 | 0.25111 | 30.6033 | 0.33333 | 0.10878 | 76.4633 | 0.70111 | 0.0113 | 33.05 | 0.3 | 0.024556 | 33.9467 | 0.40111 | 0.076333 | 39.2389 | 0.34111 | 0.03 | 36.8656 | 0.35222 | 0.00037 | 36.8544 | 0.44889 | 0.0045333 | 41.1889 | 1.5667 | 1.0922 | 36.6356 | 0.53222 | 0.018556 | 36.8022 | 0.53889 | 0.015611 | 36.0367 | 0.43111 | 0.010244
G_NIST612 Accepted | [5 empty] | 42 |  |  | 38 |  |  | 35 |  |  | 103858 |  |  | 11167 |  |  | 51 |  |  | 66.3 |  |  | 85002 |  |  | 44 |  |  | 38 |  |  | 51 |  |  | 35 |  |  | 31.4 |  |  | 78.4 |  |  | 40 |  |  | 38 |  |  | 42 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 38.57 |  |  | 38.57 |  |  | 38.57 |  |  | 38.57